## List1
| segment | voxel count CT | volume mm3 CT | volume cm3 CT | voxel count SPECT | volume mm3 SPECT | volume cm3 SPECT | Min | Max | Mean | Median | Standard Deviation
ACSCRR_60 views | inj_strikacka | 6881 | 16405.6 | 16.4056 | 195 | 16803.8 | 16.8038 | 8547 | 32760 | 21735.3 | 22039 | 6092.64
[5 empty] | actual frame duration [s]: | 30
počet impulsu ve VOI na 60 views:
4238383.5
četnost impulsu ve VOI na 60 views (čas je pouze na 30 views páč dvě hlavy):
4709.315
aktivita v den kalibrace:
26.602
[5 empty] | Citlivost: | 177.0286 | cps/MBq