## List1
|  | segment | voxel_count CT | volume CT mm3 | volume CT cm3 | voxel count SPECT | volume SPECT mm3 | volume SPECT cm3 | minimum | maximum | mean | median | standard deviation
120 views | Optima 1 | inj_strikacka | 8337 | 19876.9 | 19.8769 | 224 | 19302.8 | 19.3028 | 826 | 4862 | 2972.92 | 2942 | 929.378
120 views | Optima 2 | inj_strikacka | 8337 | 19876.9 | 19.8769 | 224 | 19302.8 | 19.3028 | 852 | 4805 | 2951.6 | 2919 | 912.471
60 views | Optima 3 | inj_strikacka | 8337 | 19876.9 | 19.8769 | 224 | 19302.8 | 19.3028 | 789 | 4847 | 2901.83 | 2937 | 932.67
ACSCRR_60 views |  | inj_strikacka | 8337 | 19876.9 | 19.8769 | 224 | 19302.8 | 19.3028 | 3929 | 32760 | 20093.6 | 20854 | 7257.37
[6 empty] | actual frame duration [s]: | 30
počet impulsu ve VOI na 120 views:
4500966.4
četnost impulsu ve VOI na 120 views:
2500.5369
aktivita v den kalibrace:
26.602
[6 empty] | Citlivost: | 93.9981 | cps/MBq